## 機器一覧表
ハウジング 機器設置一覧表
記入日
記入者所属
記入者
■ 利用予定サービス |  |  |  |  | ■ ラックサイズ(ラック持込型の方のみ記載ください)
[5 empty] | ラック幅: | 0 | ラック奥行: | 0
[5 empty] | ラック高さ: | 0 | ラック重量: | 0
■ 搭載機器情報 (同一機器が複数ある場合でも1行ずつ記載をお願いします)
※単位は自動的に入力されますので、数字のみご入力ください。
機器名 | 高さ(U) | 機器種別 | 定格電力 | 重量 |  | 製造年 | 備考
合計 | 0 | - | 0 | 0 |  | - | -
■ 必要な電源コンセント |  |  |  |  | ■ 必要な情報コンセント
コンセント形状 | 個数 | 備考 |  |  | VLAN種別 | VLAN管理番号 | セグメント | 回線速度
■ 備考
■ 注意事項
※情報コンセントは、サービス申請1件につき1個（1000Base-T）が付属しております。別途負担額をお支払いいただくことで追加することができます。
※搭載機器や必要な電源コンセント，情報コンセントの記載欄が足りない場合は，シートをコピーし2枚目を作成してください
※小規模ハウジングの場合は備考欄に外形寸法（幅+奥行+高さ）をご記入ください。
■ 事務処理欄
申請書番号 |  |  |  |  | 利用承認日
利用予定 ブレーカー
利用予定 ネットワークポート

## 機器一覧表 (サンプル)
ハウジング 機器設置一覧表
[6 empty] | 記入日 | 2019-10-04
[6 empty] | 記入者所属 | 企画・情報部 情報基盤課
[6 empty] | 記入者 | 當山 達也
■ 利用予定サービス |  |  |  |  | ■ ラックサイズ(ラック持込型の方のみ記載ください)
ラック持込型(研究用計算機室) |  |  |  |  | ラック幅: | 600 | ラック奥行: | 1000
[5 empty] | ラック高さ: | 2100 | ラック重量: | 120
■ 搭載機器情報 (同一機器が複数ある場合でも1行ずつ記載をお願いします)
機器名 | 高さ(U) | 機器種別 | 定格電力 | 重量 |  | 製造年 | 備考
HP DL320e Gen8 | 1 | サーバ(計算機) | 213 | 16.8 |  | 2017
HP DL320e Gen8 | 1 | サーバ(計算機) | 213 | 16.8 |  | 2017
HP DL320e Gen8 | 1 | サーバ(計算機) | 213 | 16.8 |  | 2017
HP DL320e Gen8 | 1 | サーバ(計算機) | 213 | 16.8 |  | 2017
Cisco Cat3750X-24P | 1 | スイッチ/ルータ | 110 | 7.5 |  | 2016
Smart UPS 1500 RM 2U | 2 | UPS | 1200 | 27.8 |  | 2019
IBM KVMスイッチ | 2 | KVMコンソール | 30 | 10 |  | 2009
合計 | 9 | - | 2192 | 112.5 |  | - | -
■ 必要な電源コンセント |  |  |  |  | ■ 必要な情報コンセント
コンセント形状 | 個数 | 備考 |  |  | VLAN種別 | VLAN管理番号 | セグメント | 回線速度
100V 15A(NEMA 5-15R) | 2 |  |  |  | KUINS-Ⅱ(既存) |  | 133.3.0.0/26 | 1000Base-T
[5 empty] | KUINS-Ⅲ(既存) | 1256242 | 10.229.278.0/26 | 10GBase-T
[5 empty] | KUINS-Ⅲ(新設) |  |  | 10GBase-T
■ 備考
■ 注意事項
※情報コンセントは、サービス申請1件につき1個（1000Base-T）が付属しております。別途負担額をお支払いいただくことで追加することができます。
※搭載機器や必要な電源コンセント，情報コンセントの記載欄が足りない場合は，シートをコピーし2枚目を作成してください
■ 事務処理欄
申請書番号 |  |  |  |  | 利用承認日
利用予定 ブレーカー
利用予定 ネットワークポート

## Sheet2 (hidden)
利用するサービスを選択してください | - | - | - | -
ラック持込型(研究用計算機室) | サーバ(計算機) | KUINS-Ⅱ(既存) | 1000Base-T | 100V 15A(NEMA 5-15R)
ラック持込型(無停電計算機室) | スイッチ/ルータ | KUINS-Ⅱ(新設) | 10GBase-T | 100V 20A (NEMA L5-20)
オープンラック型(研究用計算機室/10U) | KVMコンソール | KUINS-Ⅲ(既存) |  | 100V 30A (NEMA L5-30)
オープンラック型(無停電計算機室/10U) | UPS | KUINS-Ⅲ(新設) |  | 200V 30A(NEMA L6-30)
オープンラック型(研究用計算機室/20U) | その他 | その他 |  | その他(備考に記載ください)
オープンラック型(無停電計算機室/20U)
小規模ハウジングサービス(研究用計算機室)
小規模ハウジングサービス(無停電計算機室)